Gidle, dn 16.08.2007

IZP 3410/09/2007

PYTANIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie Termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Gidlach.

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006r., Nr 164, poz. 1163 ze zmianami), w związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego wyjaśniam co następuje:

Pytania Wykonawcy:

- Poz. 8 kosztorysu Kotłownia „napęd AMB 162 Danfoss” jest nakład 2,1szt/szt zmienić w kosztorysie ofertowym na 1szt/szt?

- Poz. 9 kosztorysu Kotłownia w Materiałach jest „Termometry techniczne 0-100 st. C 15mm”, zmienić na „czujnik temperatury zanurzeniowy T1001 Compit” zgodnie z opisem pozycji?

- Czy kosztorys ofertowy ma być sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z kosztorysem ślepym (załącznik nr 2 do SIWZ)?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad 1. W kosztorysie „Kotłownia” w poz. 8 należy przyjąć dla „napędu AMB 162 Danfoss” nakład 1 szt/ szt.

Ad 2. W pozycji 9 kosztorysu „Kotłownia” należy przyjąć jako materiał czujnik temperatury zanurzeniowy T1001 tak jak w opisie pozycji.

Ad 3. Kosztorys ofertowy ma być sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

WÓJT GMINY

mgr Krystyna Kubasiak