Gidle, dnia 8 marca 2021r.

**Zamawiający**

**Gmina Gidle**

**ul. Pławińska 22, 97-540 Gidle**

**NIP: 772-22-60-381**

**REGON: 151398674**

**Znak sprawy: IZP.271.1.2021**

**Strona internetowa prowadzonego postępowania:**  <https://bip.gidle.pl/?bip=1&cid=108&bsc=N>

<https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1241ef82-d15f-46e7-8d83-2c43f8a24128>

**Wyjaśnienia do treści dokumentacji Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.**„Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gidlach”**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz odpowiedzią.

**Pytanie 1:**

 W części opisowej projektu założono stolarkę PCV o współczynniku 1.0 W/m2K, (profil 5 komorowy 70 mm), natomiast w załączniku stanowiącym zestawienie stolarki jest mowa o szkleniu okien zestawem o współczynniku 0,9 W/m2K. Proszę o informację jaką dokładnie stolarkę wycenić.

**Odpowiedź:**

 Zamawiający udziela odpowiedzi, że należy wziąć pod uwagę stolarkę PCV o współczynniku 0.9 W/m2K.

 **Wójt Gminy Gidle**

 ***/-/***

 ***Lech Bugaj***